## Slide 1
박기범 최선우
송 변전실무
-변전소-

## Slide 2
목차
1. 변전소의 정의
2. 변전소의 기능
3. 변전소의 분류
4. 변전소의 주요설비
5. 변전소의 미래전망

## Slide 3
변전소의 정의
1차
단로기
1차
차단기
주변압기
1차
주변압기
2차
2차
차단기
2차
단로기
전력을 집중,배분,변성하는 곳

## Slide 4: 변전소의 기능
전압 변성 및 전압 관리
전력의 집중과 배분
고전압 및 낙뢰 보호
고장차단
전력 품질 관리

## Slide 5: 변전소의 분류
용도별 분류
  승압 변전소
  1차 변전소
  2차 변전소
형태별 분류
  옥외 철구형
  옥외 풀 GIS형
  옥외 GIS형
  옥내 GIS형
  지하 GIS형
  복합 GIS형

## Slide 6: 변전소의 주요 설비
주 변압기
전압을 변성하기 위한 장치
개폐 장치
고장 차단을 담당하는 기기
조상 설비
전압과 주파수의 품잘을 일정하게 유지하는 장치
계기용 변성기
고전압을 적당한 전압으로 변성해주는 기기
배전반
전압,전류 전력 등을 계측할 수 있는 기능을 갖춘 기기
보호 계전기
이상상태를 판단하는 역할

## Slide 7: 변전소의 미래전망
발전 환경의 변화
부하의 변화

## Slide 8
삐까~