## Slide 1
송전 계통 보호 시스템
31508이동화

## Slide 2
목차
1. 송전 계통 보호 시스템 개요
2. 송전 계통 보호 시스템 방식
역할
구성
구성요소
특성
분류 및 종류
해석
백업

## Slide 3
송전 계통 보호 시스템 역할
전력 계통에서 발생하는 사고 구간을 신속히 분리
파급사고를 방지
공장 이전의 안정화 상태로 신속히 구하는 역할
송전 계통 보호 시스템 개요

## Slide 4
송전 계통 보호 시스템 개요
송전 계통 보호 장치의 구성
전력 설비 보호 장치
고장 파급 방지 보호 장치

## Slide 5
송전 계통 보호 시스템 개요
송전 계통 보호 장치의 구성 요소

## Slide 6
송전 계통 보호 시스템 개요
선택성
신뢰성
중첩성
협조성
후비성
송전 계통 보호 장치의 특성

## Slide 7
송전 계통 보호 시스템 개요
송전 계통 보호 장치의 백업 방식
현장 백업 방식
원단 백업 방식
자동 재폐로 방식
동일 변전소에 설치된
인근 차단기를 개방
원단 변전소에 설치된
차단기를 개방
차단기가 개방 후
일정 시간이 지나면 자동 투입할 수 있는
자동 재폐로 기능

## Slide 8
송전 계통 보호 시스템 방식
송전 계통 보호 시스템 분류
아날로그
디지털
형태상
기능상
전자기계형
정지형
전기적 계전기
기계적 계전기

## Slide 9
송전 계통 보호 시스템 방식
송전 계통 보호 시스템 종류
과전류 계전방식
거리 계전 방식
자동 재폐로 방식
표시선 계전 방식
방향성 과전류 계전 방식

## Slide 10
송전 계통 보호 시스템 방식
송전 계통 보호 시스템 해석
송전선로
저항, 인덕턴스,
정전 용량 및
누설 콘덕턴스가 선로에 따라 균일하게 분포되어 있는 회로
선로 정수
송전 선로의 특성을 계산하는데 필요한 요소