## Slide 1
GIS
31513 이우영

## Slide 2
GIS란?
철제 용기 내에 모선 및 차단기,
단로기 기타장치를 내장
절연특성이 우수한 SF6 가스로 충진, 밀폐하여 절연을 유지

## Slide 3
가스절연 계폐기 시스템은 1966년 프랑스에서 최초로 사용
(22[Kv] 급에서 765[kv]급까지 사용)
GIS의 사용

## Slide 4
GIS의 장점
절연 거리 축소 설치 면적↓
전기적 충격 및 화재의 위험↓
소음↓(공해가 적다)
절연물, 접촉자 등이 SF6 가스 내부에 설치 보수, 점검주기가 길어짐

## Slide 5
GIS의 단점
GIS 내 혼입 금속 입자에 의한 절연 성능의 저하 대책이 필요
기밀 구조 유지 및 수분 관리가 필요하다
구성 기기의 고장 파급이 광범위하다

## Slide 6
GIA의 적용
도심지의 변전소: 환경, 용지 등의 문제로 면적의 축소를 위해 적용
고전압, 안전성 향상: 전압이 높아지고 안정성, 신뢰도 향상