## Slide 1: 디지털 변전소 황교민

## Slide 2
추진 배경
통신 규격
특성
추진 현황
목차

## Slide 3
디지털 변전소는 어떻게 나왔을까?

## Slide 4
아날로그
디지털

## Slide 5
전력계통기술 트렌트의 변화
발전
분야
신기술
도입
신재생
에너지

## Slide 6
단방향 전력 전송
↓
양방향 전력 전송
신속한 복구 능력 (자가 치유 시스템)
고객의 설비와 행태 수용 가능
양질의 전력 품질 공급
신속한 검출 및 분석
전력계통기술 트렌트의 변화

## Slide 7
분산형 전원
자가 치유
양방향 통신
미래의 전력망
원격 진단
자가 감시
집중형 전원
수동 복구
단방향 통신
기존의 전력망
수동 진단
수동 감시

## Slide 8
전력 기기의 지능화란 무엇일까?

## Slide 9
고장 예측성
수명
기능성
전력 기기의
품질 척도
지능화 시스템
기계
감각 기능
인식 능력

## Slide 10
지능화의 필요성
전력 계통 관리의 최적화
효율적 관리 시스템 구축
안정성
신뢰성
콤팩트화
단순화
기존의 각종 보호계전기
↓
IED 내부 프로그램에 로직화

## Slide 11
IEC61850? 프로토콜?

## Slide 12
프로토콜
언어
language
송신기
수신기
약속

## Slide 13
프로토콜의 출현 과정
IEC 60870
DNP
UCA
2.0
IEC
61850
DNP
3.0

## Slide 14
EMS 원격소 장치
가장 보편적인 프로토콜 (88%)
SCADA 다기능 원격소 장치
DNP 3.0

## Slide 15
시장 지배력은 아직 초창기 수준
LAN과 같은 네트워크를 염두하여 개발
전력 산업과 IT산업의 본격적 만남
IEC 61850

## Slide 16
디지털 변전소는 현재 어디까지?

## Slide 17
IED190
광케이블
디지털 신호 처리
디지털 변전소
논리적 프로그램
IED 내부 로직
각종 계전기
하드와이어
아날로그 신호 처리
기존 변전소
전기, 기계적 시퀀스
복잡한 하드와이어
하드웨어 비용절감
신뢰성 확보
기능의 통합화
정보 공유화
설비 기능 변경
조정에 유연
단순화, 집적화
신기술 적용 용이
장점

## Slide 18
산청
변전소
154kV 주변압기
신울산 변전소
345kV 주변압기
154kV
송전선로
디지털 변전소의 추진 현황
모든
변전소
IEC
61850
기반 SA시스템