## Slide 1: 전력 계통 운영 체계와 계획
31403 강윤혁

## Slide 2: 목차
급전 자동화 설비
전력 계통 운영 체계
전력 계통 계획의 수립

## Slide 3: 급전 자동화 시스템
Energy
실시간 감시, 제어
경제적 운영
Management
System

## Slide 4
시스템의 기능
원방 감시 및 제어 (SCADA)
한전 지역
급전소
SCADA
제주 지사
급전소
EMS
전국 지역
발전소
변전소
전력 거래소
데이터 베이스
분석, 처리

## Slide 5
시스템의 기능
자동 발전 제어
수요맞춤 생산
고품질
저비용

## Slide 6
시스템의 기능
전력 계통 해석
급전 훈련 시뮬레이터
전력 계통
수집, 분석
원인 파악
고장 시나리오를 통한
고장 복구 모의 훈련

## Slide 7
전력 계통 운영 체계
송전망 안정성 확보
수급 균형 유지
비상시 대처
전력 계통 운영
계통 전압 제어
주파수 제어
고장 시 조치
부하 차단
발전기 차단
블랙 스타트
안정도 유지
계통 보호
부하 추종
발전기 기동 정지

## Slide 8
전력 계통 계획의 수립
요구 조건
부하 요구, 지리적 조건에 적합한 설계
기술적, 경제적 기준에 따른 구성요소
계통 운전 성능의 해석과 모의
적합한 보호 설계와 협조 체제

## Slide 9
전력 계통 계획의 수립
기초 자료 확보
기본 방향 설정
계획 수립
결과물 획득
계획안 분석

## Slide 10
전력 계통 계획의 수립
고려해야 할 것
전력 계통전체 구성의 최적화
신뢰성, 경제성, 장래성
보수 작업 및 사고 상황

## Slide 11
전력 계통 계획의 수립
발전 자원
송전 자원
부하 자원
전력 계통의 구성 방향
765kV
대단위 전원 단지, 수도권
345kV
중요 지역 연계 송전망
도심지 대전력 공급
154kV
도시 지역 간선 송전망
배전 부하 공급