## Slide 1
w
w
Your Page Name – Internet Web Browser
http://www.yourdomainname.co.uk/
Your Tab Name
Giggle Search
Search
우리나라의 전력 계통
PCG and CJC’s PPT
31412 31421

## Slide 2: 검색 기록
w
w
Your Page Name – Internet Web Browser
http://www.yourdomainname.co.uk/
Your Tab Name
Giggle Search
우리나라 전력 계통의 변천 과정
우리나라 전력 계통의 주요 변천 과정과 자료들.. more http://blog.naver.com/rhkstn1122
전력계통의 특징 및 구성
우리나라 전력 계통의 특성과 계통 현황 자료들.. more
http://blog.naver.com/kepco_wifi/

## Slide 3: 우리나라 전력계통의 변천 과정
w
w
Your Page Name – Internet Web Browser
http://www.yourdomainname.co.uk/
Your Tab Name
Giggle Search
1945년도 전력계통도
1940년도 전력계통도

## Slide 4: 우리나라 전력계통의 변천 과정
w
w
Your Page Name – Internet Web Browser
http://www.yourdomainname.co.uk/
Your Tab Name
Giggle Search
Bullet point
Bullet point
  Sub Bullet
1970-80년도 전력계통도
70년대
1)345[kv] 전압 격상
2)자동 급전 시스템 최초 도입
80년대
1)154[kv] 옥내,
345[kv] 옥외 GIS 변전소 운영
2)국내 최초 SCADA시스템 준공
3)급전 자동화 시스템 준공
SCADA system : 집중 원격감시 제어시스템 또는 감시 제어 데이터 수집시스템

## Slide 5: 우리나라 전력계통의 변천 과정
w
w
Your Page Name – Internet Web Browser
http://www.yourdomainname.co.uk/
Your Tab Name
Giggle Search
Bullet point
Bullet point
  Sub Bullet
1990년도 전력계통도
1)급전 분소 SCADA 시설
2)완전 연산형 디지털 보호 계전기 적용
3)변전소 최초 무인화
4)345[kv] 옥내 GIS 변전소 운전
5)최초 직류 송전(1997, 제주-해남)
6)FACTs 최초 운영
7)국산 SCADA 시스템 도입
#FACTs(유연송전시스템) : 반도체 소자를 이용하여 전기의 흐름을 능동적으로 제어함,대용량 전력 수송과 계통의 안전성 향상을 동시에 가능케 하는 전력 수송방식

## Slide 6: 우리나라 전력계통의 변천 과정
w
w
Your Page Name – Internet Web Browser
http://www.yourdomainname.co.uk/
Your Tab Name
Giggle Search
Bullet point
Bullet point
  Sub Bullet
2000년도 전력계통도
1)765[kv] 전압 격상, 765[kv] 변전소 예방 진단 시스템 적용
2)차세대 급전 자동화 시스템 준공
3)변전소 종합 자동화 시범 추진
4)송.변전 지리 정보 시스템(TGIS) 운영
5)디지털 변전소 시범 구축
6)200[MVA]급 SVC 추가 설치 및 100[MVA]급 STATCOM 국산화
7)광역 감시 시스템 구축
8)송전망 중앙 감시 센터 구축

## Slide 7: 전력 계통의 특징
w
w
Your Page Name – Internet Web Browser
http://www.yourdomainname.co.uk/
Your Tab Name
Giggle Search
Bullet point
Bullet point
  Sub Bullet
전 인구의 40[%] 이상 거주하고 있는 수도권 지역은 전력의 43[%] 이상 사용. 그러나 수도권 근처 설비가 어려워 전력 수급의 불균형이 증가. 타 지역에서 생산한 대규모 전력의 수송이 불가피한 실정.

## Slide 8: 전력 계통의 구성
w
w
Your Page Name – Internet Web Browser
http://www.yourdomainname.co.uk/
Your Tab Name
Giggle Search
Bullet point
Bullet point
  Sub Bullet
1.국내 전력 계통은 345[kv] 초고압 계통의 전국적 환상망으로 구성되어 있음. 우리나라의 송전 전압 계통은 154[kv], 345[kv], 765[kv]로 구성되어 있음.
2.수도권의 부족 전력을 345[kv] 선로로 수송하려면 765[kv] 송전 선로로 운송하는 것보다 많은 송전 선로 소요.

## Slide 9
w
w
Your Page Name – Internet Web Browser
http://www.yourdomainname.co.uk/
Your Tab Name
Giggle Search
Search
감사합니다.