## Slide 1
송변전설비
8조
신은수 양민석

## Slide 2
초전도현상
-초전도 현상의 특징
초전도에너지 저장장치
SMES 시스템
02

## Slide 3
초전도 현상
1911년 네델란드의 과학자 H,카메를링 오네스에 의해 처음 발견
수은의 전기저항을 측정하는 시험중 절대온도 4.2K(영하 268.8C)에서 전기저항이 없어지는 현상 발견

## Slide 4
초전도 현상 특징
-극히 낮은 저항값
-내부의 자기장을 밀쳐내는 성질
-자석 위에 떠오르는 자기부상현상
(마이스너 효과)
-초전도케이블 자기부상열차
MRI 자기공명장치

## Slide 5
초전도에너지 저장장치(SMES)
전기저항이 0인 초전도마이네트에 전류를 흘려 자기에너지 형태로 에너지를 저장하는 형식
초고속의 입ㆍ출력, 높은 효율, 설치면적의 제약이 작다, 반영구적인 수명, 친환경적
SMES(supercunducting Magnet Energy storge)

## Slide 6: SMES 시스템
전압이나 주파수의 변동 억제에 의한 전력품질의 유지등의 효과
유효전력의 제어가 가능해 전력계통의 안정화에 보다 효과적
운전효율이 항상되어 CO2 저감 효과
환경오염을 일으키는 폐기물의 발생이 없으므로 지구환경의 보전에 기여

## Slide 7: SMES 응용 제품
초전도에너지저장장치는 대용량 충ㆍ방전 특성을 이용해 풍력, 원자력, 조력발전 등 다양한 에너지 분야에서 활용가능